# ГОРОДСКИЕ                 НОВОСТИ

Печатное издание Администрации   и Совета  депутатов

городского  поселения город Макарьев

РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД     МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26.02.2015                                                                           № 8

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы  ООО «Теплосеть Макарьев» развития системы теплоснабжения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом городского поселения город Макарьев администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Теплосеть Макарьев» развития системы теплоснабжения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы.

2. Направить настоящее Постановление в течение трёх дней со дня вступления в силу в ООО «Теплосеть Макарьев» для разработки инвестиционной программы развития системы теплоснабжения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения город Макарьев                                                                                                                        С.В. Ильин

Утверждено

Постановлением администрации

городского поселения город Макарьев

от 26.02.2015 № 8

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ООО «Теплосеть Макарьев» развития системы теплоснабжения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы

| Основание для разработки технического задания | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 3. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" |
| --- | --- |
| Заказчик разработки инвестиционной программы | Администрация городского поселения город Макарьев |
| Разработчик технического задания | Администрация городского поселения город Макарьев |
| Разработчик инвестиционной программы | ООО «Теплосеть Макарьев» |
| Потребности муниципального образования в товарах и услугах теплоснабжающей организации, требуемый уровень качества и надежности работы систем теплоснабжения на момент завершения реализации инвестиционной программы | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей, проценты | 100 |
|  | Сбалансированность системы теплоснабжения | Устойчивость и надежность функционирования систем централизованного теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и иных нормативных правовых актов |
|  | Эффективность деятельности | 1. Сдерживание темпов роста тарифов на тепловую энергию. 2. Снижение себестоимости тепловой энергии |
|  | Обеспечение экологических требований | Улучшение экологической обстановки в зоне действия источников теплоснабжения |
| Цели разработки и реализации инвестиционной программы (целевые индикаторы) | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  | Протяженность тепловых сетей, км | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |  |
|  | Количество технологических нарушений в тепловых сетях, шт. | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |
|  | Снижение количества технологических отказов, до, шт. | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |
|  | Количество тепловых сетей, требующих замены, км | 3,2 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 1 |  |
|  | Уменьшение количества тепловых сетей, требующих замены, км | 0,2 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Уменьшение степени износа тепловых сетей, % | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Реконструкция, модернизация, строительство источников теплоснабжения согласно схеме теплоснабжения, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | 1. Обеспечение развития жилищного и иного строительства. 2. Обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок при строительстве (реконструкции) нового жилья и иных объектов. 3. Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей. 4. Снижение износа тепловых сетей и сооружений. 5. Обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса. 6. Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей. 7. Повышение эффективности и оптимального развития системы теплоснабжения. |
| Информация о планируемых на период реализации инвестиционной программы объемах ввода объектов нового строительства и характеристики земельных участков, обеспечиваемых теплоснабжением | Планируемые сроки подключения, годы | Местоположение земельного участка (объекта), наименование объекта | Вид застройки (вид работ) | Максимальная планируемая нагрузка в точке подключения Гкал/час |
|  | 1. | ------ | ---------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
|  | 2. | ------ | ---------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
|  | 3. | ------ | ---------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
|  | 4. | ------ | ---------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
|  | 5. | ------ | ---------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
|  | 6. | ------ | ---------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
| Требования по разработке инвестиционной программы | 1. Условия для реализации инвестиционной программы. 1.1. Мероприятия по развитию и модернизации систем теплоснабжения определить на основании Схемы развития сетей и объектов теплоснабжения городского поселения город Макарьев. 1.2. Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения разработать в соответствии со Схемой теплоснабжения городского поселения город Макарьев, утвержденной решением Собрания депутатов городского поселения город Макарьев от 31.10.2013 № 195. 1.3. Предусмотреть мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг). 1.4. Предусмотреть мероприятия по строительству и модернизации котельных и тепловых сетей, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, а также по переключению потребителей от котельных на сети от источников с более низким тарифом на тепловую энергию. 1.5. Мероприятия, связанные с модернизацией, введением в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры, не должны дублировать мероприятия производственной программы. 1.6. Инвестиционная программа должна содержать информацию о наличии проектно-сметной документации. 1.7. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с учетом прогноза социально экономического развития муниципального образования. 1.8. План финансирования инвестиционной программы предусмотреть с указанием источников ее финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. 1.9. Выполнить расчет финансовых потребностей при определении надбавок к тарифам на тепловую энергию. 1.10. Выполнить расчет финансовых потребностей при определении тарифов на подключение. 1.11. После утверждения инвестиционной программы заключить с Администрацией городского поселения город Макарьев договор (соглашение) на реализацию утвержденной инвестиционной программы. 2. Требования к форме инвестиционной программы. 2.1. Инвестиционная программа должна содержать: - паспорт программы, отражающий основные ее положения; - цели и задачи программы; - сроки и этапы реализации программы; - перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы, включая состав мероприятий, сроки реализации каждого мероприятия с указанием объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов; - расчет финансовых потребностей; - экономическое обоснование программы; - ресурсное обеспечение программы с указанием источников финансирования; - контроль за ходом реализации программы; описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, поддающихся количественной оценке, в том числе: - ожидаемое увеличение мощности; - ожидаемые нагрузки к стоимости строительства (руб./кв. м); - ожидаемые затраты на единицу увеличения мощности. 2.2. Инвестиционная программа выполняется в 3 экземплярах, в том числе: - на бумажном носителе - 2 экземпляра; - в электронном виде - 1 экземпляр |
| Условия по разработке инвестиционной программы | 1. Мероприятия программы распределяются по годам. 2. Мероприятия программы должны иметь адресную и временную характеристику. 3. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование. 4. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы. 5. Реконструкцию тепловых сетей предусмотреть с применением новейших технологий. 6. Срок реализации программы – 4 года. |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течение 1 (одного) месяца с момента утверждения настоящего технического задания |
| Период реализации инвестиционной программы | 2015-2018 годы |
| Иные требования | 1. Проект инвестиционной программы подлежит согласованию администрацией городского поселения город Макарьев, в том числе: 1.1. - на соответствие условиям утвержденного технического задания; 1.2. - с целью проверки обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы; 2. Проект инвестиционной программы представляется на согласование в 3 экземплярах, в том числе: - на бумажном носителе - 2 экземпляра; - в электронном виде - 1 экземпляр. |

РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД     МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26.02.2015                                                                             № 9

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы для МУП «Макарьевское КХ» развития систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 23.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы для МУП «Макарьевское КХ» развития систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы.

2. Направить настоящее Постановление в течение трёх дней со дня вступления в силу в МУП «Макарьевское КХ» для разработки инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения город Макарьев                                                                                                                       С.В. Ильин

Утверждено

Постановлением администрации

городского поселения город Макарьев

от 26.02.2015 № 9

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы для МУП «Макарьевское КХ» развития систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы

| Основание для разработки технического задания | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" |
| --- | --- |
| Заказчик разработки инвестиционной программы | Администрация городского поселения город Макарьев |
| Разработчик технического задания | Администрация городского поселения город Макарьев |
| Разработчик инвестиционной программы | МУП «Макарьевское КХ» |
| Исполнитель инвестиционной программы | МУП «Макарьевское КХ» |
| Потребность муниципального образования в товарах и услугах ресурсоснабжающей организации, требуемый уровень качества и надежности работы системы водоснабжения на момент завершения реализации инвестиционной программы | Надежность (бесперебойность) водоснабжения потребителей- 100%. Устойчивость и надежность функционирования центральных систем водоснабжения в соответствии с нормативными правовыми актами. 3. Улучшение качества питьевой воды поставляемой потребителям. 4. Повышение уровня технологической оснащенности коммунального хозяйства. |
| Цель разработки и реализации инвестиционной программы | Обеспечение населения города питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме. |
| Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | - обеспечение населения города услугами централизованного водоснабжения; - внедрения прогрессивных методов и средств водоподготовки; - недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде. |
| Мероприятия инвестиционной программы | - центральное водоснабжение микрорайона ул. Лесная; - центральное водоснабжение участка ул. Белошейно без существующего центрального водоснабжения; - замена водопроводных сетей 4 км.; - восстановление неиспользуемой скважины № 2 в г. Макарьев; - восстановление неиспользуемой скважины № 13 в г. Макарьев; - восстановление неиспользуемой скважины на ул. Дорожная (бывшего леспромхоза); - прочистка действующих скважин с заменой насосов (10 шт.); - замена канализационных сетей 1,2 км. |
| Требования по разработке инвестиционной программы | 1.Мероприятия инвестиционной программы должны быть осуществлены в течение срока её реализации, не позднее 2018 года. 2. При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований строительных норм и правил, ГОСТ, регламентирующих строительство и реконструкцию сооружений. 3. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов в соответствии с санитарными нормами и Правилами. 4. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом. 5. Цели и задачи инвестиционной программы, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы. 6. Формирование перечня мероприятий. 7. Ресурсное обеспечение программы, расчет размера инвестиционной надбавки к тарифу. 8. Механизм реализации программы. 9. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации инвестиционной программы. |
| Финансовые требования к инвестиционной программе | Общий объем финансирования инвестиционной программы составляет 8000 тыс. рублей. Источником финансирования мероприятий является инвестиционная составляющая к тарифу на водоснабжение |
| Срок разработки инвестиционной программы | Один месяц со дня утверждения технического задания |
| Период реализации инвестиционной программы | 2015-2018 годы |
| Иные требования | 1. Проект инвестиционной программы подлежит согласованию администрацией муниципального образования, в том числе: 1.1. - на соответствие условиям утвержденного технического задания; 1.2. - с целью проверки обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы; 2. Проект инвестиционной программы представляется на согласование в 3-х экземплярах, в том числе: - на бумажном носителе -2 экземпляра; - в электронном виде - 1 экземпляр. |

Наш адрес:

157460   г. Макарьев, Костромская обл.

пл. Революции, 8

Администрация г.п. г. Макарьев

- 55-3-44;

Е – mail: gormak2006@rambler.ru

Совет Депутатов

- 55-9-40

Ответственный за выпуск: Суркова С.С.

Компьютерная вёрстка:  Суркова С.С.

Тираж: 30 экземпляров